## 添付様式1-1
【提案総括表添付様式1-1】 |  |  |  | ※入力箇所
省エネルギー計算書
設備用途区分 |  | 基準一次エネルギー 消費量 |  | 設計一次エネルギー 消費量 |  | 削減量 | 削減率 | BEI
設計/基準
|  | GJ/年 |  | GJ/年 |  | GJ/年 | ％
空調 |  |  | ＥSAC |  | ＥAC | 0 |  |  | 削減量(GＪ/年)=基準一次エネルギー消費量-設計一次エネルギー消費量
換気 |  |  | ＥSV |  | ＥV | 0 |  |  | 削減率(％)=（削減量/基準一次エネルギー消費量）×100
照明 |  |  | ＥSL |  | ＥL | 0 |  |  | BEI=設計一次エネルギー消費量/基準一次エネルギー消費量
給湯 |  |  | ＥSW |  | ＥW | 0
昇降機 |  |  | ＥSEV |  | ＥEV | 0
設備小計 |  | 0 | (Ａ) | 0 | (Ｂ) | 0
エネルギー 利用効率化 | 太陽光発電 | － | － |  | PV | 0 | - | -
| コージェネ | － | － |  | ＥS | 0 | - | -
エネルギー利用効率化設備小計 |  | － | (Ｃ) | 0 | (Ｄ) | 0 | - | -
その他 |  |  | ＥM |  | ＥM | 0 | - | -
合計（設備小計＋エネルギー 利用効率化設備小計＋その他） |  | 0 | (Ｅ) | 0 | (Ｆ) | 0 |  |  | 設備小計＋その他+太陽光+コージェネ
合計（設備小計＋エネルギー 利用効率化設備小計） |  | 0 | (Ｇ) | 0 | (Ｈ) | 0 |  |  | 設備小計+太陽光・コージェネ
合計（設備小計＋コージェネES） |  | 0 | (Ｉ) | 0 | (Ｊ) | 0 |  |  | 設備小計+コージェネ
太陽光以外の エネルギー利用効率化設備 |  | 再生可能エネルギーの利用（有・無） |  | エネルギー創出量 （GJ/年）（Ｋ）
※WEBプログラム（最新版）のPAL＊、一次エネルギー消費量計算書、エクセル入力シート、根拠となるデータ等、根拠となる資料を添付して下さい。
※更新前の設備の一次エネルギー消費量ではなく、各室用途ごとの基準一次エネルギー消費量を求めること。
Note on C5: 小数点2位まで入力
Note on E14: マイナスの値で入力
Note on E15: マイナスの値で入力
Note on H19: ZEB化達成度 50％以上 ZEB Ready 75％以上 Nearly ZEB 100％以上 『ZEB』
Note on H20: 本事業の要件 （50.0%以上）
Note on A24: 設備名を記入
Note on C24: プルダウンで選択
Note on E24: マイナスの値で入力 太陽光にない場合は記入しない

## 添付様式1-2
【提案総括表添付様式1-2】 |  | ※入力箇所 |  |  |  | 先に提案総括表添付様式1-1の入力を済ませてください！
（１）一次エネルギー消費量・二酸化炭素排出量関係 | [5 empty] | （１）は入力不要。提案総括表添付様式1-1からの自動計算になります。
| 基準一次エネルギー 消費量 （その他EM除く）（GJ/年）a | 設計一次エネルギー 消費量 （その他EM除く） （GJ/年）b | 一次エネルギー |  | 二酸化炭素排出量に係る見なし 削減量 （tCO2／年）e＝(C×0.058tCO2/GJ) | 提案総括表添付様式1-1かの数値を自動反映させるので、先に提案総括表添付様式1-1かを入力してください。
|  |  | 削減量（GJ/年） c=a-b | 削減率（％） d=c/a
①EAC,EV,EL,EW,EEVの計、 創エネ考慮せず | 0 | 0 | 0 |  | 0
②EAC,EV,EL,EW,EEVの計、 コージェネ考慮 |  | 0 | 0 |  | 0 | ②の一次エネルギー削減率（％）：本事業の環境性能要件「50.0%以上の低減」 | ③の一次エネルギー削減率 | ZEB化達成度
③EAC,EV,EL,EW,EEVの計、 太陽光・コージェネ考慮 |  | 0 | 0 |  | 0 | ③の一次エネルギー削減率（％）：ZEB化達成度 | 50％以上 | ZEB Ready
[7 empty] | 75％以上 | Nearly ZEB
設備用途別 | 一次エネルギー削減量（設計－基準） |  | 二酸化炭素排出量に係る見なし 削減量 （tCO2/年） |  |  |  | 100％以上 | 『ZEB』
| 削減量（GJ/年） | BEI
| f | 設計一次エネルギー消費量／基準一次エネルギー消費量 g | h＝f×0.0532tCO2/GJ
空調 | 0 |  | 0
換気 | 0 |  | 0
照明 | 0 |  | 0
給湯 | 0 |  | 0
昇降機 | 0 |  | 0
計 | 0 |  | 0
エネルギー利用 効率化設備 | 0 | － | 0
合計 | 0 |  | 0
（２）外皮性能関係
建物外皮性能（MJ/㎡・年）
PAL＊基準値 | [5 empty] | 建物（外皮）性能：本事業の環境性能要件「外皮性能設計値（PAL*）が外皮性能基準値（PAL*）を満足すること」
PAL＊設計値 | [5 empty] | 削減率=1-(PAL＊設計値/PAL＊基準値)
削減率
Note on E7: 50.0%以上必要
Note on E8: ZEB化達成度 50％以上 ZEB Ready 75％以上 Nearly ZEB 100％以上 『ZEB』

## 添付様式2（全体）
【提案総括表添付様式2】 | [13 empty] | 入力はこの色の塗りつぶしのあるセルにお願いします。
チェック機能がついていますが、全ての間違いに対応できるわけではないので、値はご自身で確認してください。
【見積書（全体）】 | [13 empty] | 自動計算式を設定していますが、反映されない場合もあるので、 必ずご自身で計算の確認をしていただくようお願いします。
経費 区分 |  |  | 単位 | 応募申請時 | [6 empty] | 備考
| 名称 |  |  | 単価 | 補助事業に要する経費 |  | 補助対象経費 |  | 補助対象外経費 |  |  |  |  | ①【概略予算書（全体）】の名称欄を記入する。
[5 empty] | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 |  |  |  |  | 「Ⅱ．設備費」「Ⅲ．工事費」「Ⅱ＋Ⅲ．設備費＋工事費」の名称は、番号・名称を統一して記入。
- | Ⅰ．設計費 | [10 empty] | ﾁｪｯｸ機能 |  |  | 金額が無い場合も、行は削除せず、「0」を入力する。
- | Ⅰ． 設計費 | 合計 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 例）Ⅲ．工事費 4.○○の導入に、該当する金額が無くても「4.○○の導入」の行は削除しない。
- | Ⅱ．設備費 |  |  | -
- |  |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ②【全体の内訳】の入力を行なう。
- |  |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0
- |  |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0
- |  |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ③【全体の内訳】のデータが【概略予算書（全体）】の数値に反映される。
- |  |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 追加した行には、ご自身で計算式を入力してください。
- |  |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0
- |  |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0
- |  |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0
- |  |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0
- |  |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0
- |  |  |  | -
- |  |  |  | -
- |  |  |  | -
- |  |  |  | -
- |  |  |  | -
- | 設備費 | 合計 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
- | Ⅲ．工事費 |  |  | -
- |  |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0
- |  |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0
- |  |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0
- |  |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0
- |  |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0
- |  |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0
- |  |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0
- |  |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0
- |  |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0
- |  |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0
- |  |  |  | -
- |  |  |  | -
- |  |  |  | -
- |  |  |  | -
- |  |  |  | -
- | 工事費 | 合計 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
-
- | [13 empty] | 事務費を申請される方は行を追加してご記入ください。
-
-
-
- |  | 総合計 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
- | 設備・工事費（Ⅱ＋Ⅲ） |  |  | -
- |  |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0
- |  |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0
- |  |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0
- |  |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0
- |  |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0
- |  |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0
- |  |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0
- |  |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0
- |  |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0
- |  |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0
- |  |  |  | -
- |  |  |  | -
- |  |  |  | -
- |  |  |  | -
- |  |  |  | -
- | 設備・工事費 | 合計 | - |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
【全体の内訳】
経費 区分 |  |  | 単位 | 応募申請時 | [6 empty] | 備考
| 名称 | 型式 |  | 単価 | 補助事業に要する経費 |  | 補助対象経費 |  | 補助対象外経費 |  |  |  |  | 【全体の内訳】
[5 empty] | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 |  |  |  | 必ず経費区分は入力してください。
- | Ⅰ．設計費 | [10 empty] | ﾁｪｯｸ機能
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Ⅱ．設備費 Ⅲ．工事費1について
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | B列に、【概略予算書（全体）】で記入した番号・名称を記入
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Ｃ列に、各詳細を記入
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | 項目 | 合計 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
- | Ⅱ．設備費 Ⅲ．工事費
型式
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 行を追加する場合は、項目の先頭や最後ではなく、項目の中盤で行の追加をすること
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 追加した行には、ご自身で計算式を入力してください。
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 不要な行は削除して構わない。（「小計」以上の空白の行）
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | 設備費 | 小計 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | ﾁｪｯｸ機能
- | 工事費 | 小計 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 補助事業に要する経費 | 補助対象経費 | 補助対象外経費
- | 項目 | 合計 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
型式
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | 設備費 | 小計 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | ﾁｪｯｸ機能
- | 工事費 | 小計 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 補助事業に要する経費 | 補助対象経費 | 補助対象外経費
- | 項目 | 合計 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
型式
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | 設備費 | 小計 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | ﾁｪｯｸ機能
- | 工事費 | 小計 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 補助事業に要する経費 | 補助対象経費 | 補助対象外経費
- | 項目 | 合計 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
型式
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | 設備費 | 小計 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | ﾁｪｯｸ機能
- | 工事費 | 小計 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 補助事業に要する経費 | 補助対象経費 | 補助対象外経費
- | 項目 | 合計 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
型式
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | 設備費 | 小計 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | ﾁｪｯｸ機能
- | 工事費 | 小計 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 補助事業に要する経費 | 補助対象経費 | 補助対象外経費
- | 項目 | 合計 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
型式
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | 設備費 | 小計 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | ﾁｪｯｸ機能
- | 工事費 | 小計 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 補助事業に要する経費 | 補助対象経費 | 補助対象外経費
- | 項目 | 合計 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
型式
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | 設備費 | 小計 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | ﾁｪｯｸ機能
- | 工事費 | 小計 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 補助事業に要する経費 | 補助対象経費 | 補助対象外経費
- | 項目 | 合計 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
型式
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | 設備費 | 小計 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | ﾁｪｯｸ機能
- | 工事費 | 小計 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 補助事業に要する経費 | 補助対象経費 | 補助対象外経費
- | 項目 | 合計 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
型式
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | 設備費 | 小計 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | ﾁｪｯｸ機能
- | 工事費 | 小計 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 補助事業に要する経費 | 補助対象経費 | 補助対象外経費
- | 項目 | 合計 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
型式
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | 設備費 | 小計 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | ﾁｪｯｸ機能
- | 工事費 | 小計 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 補助事業に要する経費 | 補助対象経費 | 補助対象外経費
- | 項目 | 合計 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
Note on N8: 入力ミスがあると 「入力ミス」と表示される
Note on N75: 入力ミスがあると 「入力ミス」と表示される
Note on A76: プルダウンで選択
Note on O144: 経費区分の入力もしくは小計・合計欄に問題があると 「入力ミス」と表示される

## 添付様式３(内訳書記入例)
【提案総括表添付様式３】
入力はこの色の塗りつぶしのあるセルにお願いします。
【見積書（全体）】
経費 区分 |  |  |  | 単位 | 応募申請時 | [8 empty] | 備考 |  |  |  |  | ①【概略予算書（全体）】の名称欄を記入する。
| 名称 |  |  |  | 補助事業に要する経費 |  |  | 補助対象経費 |  |  | 補助対象外経費 | [8 empty] | 「Ⅱ．設備費」「Ⅲ．工事費」「Ⅱ＋Ⅲ．設備費＋工事費」の名称は、番号・名称を統一して記入。
[5 empty] | 数量 | 金額 |  | 数量 | 金額 |  | 数量 | 金額 | [7 empty] | 金額が無い場合も、行は削除せず、「0」を入力する。
- | Ⅰ．設計費 | [15 empty] | ﾁｪｯｸ機能 |  |  | 例）Ⅲ．工事費 4.○○の導入に、該当する金額が無くても「4.○○の導入」の行は削除しない。
- | Ⅰ． 設計費 |  | 合計 | 式 | 1 | 3500000 |  | 1 | 2300000 |  | 1 | 1200000
- | Ⅱ．設備費 | [17 empty] | ②【全体の内訳】の入力を行なう。
- | 1.高効率機器 空調機の導入 |  |  | 式 |  | 17065000 |  |  | 17065000 |  |  | 0
- | 2.高効率機器 照明設備の導入 |  |  | 式 |  | 7757300 |  |  | 0 |  |  | 7757300
- | 3.BEMSの導入 |  |  | 式 |  | 2670760 |  |  | 2670760 |  |  | 0 | [6 empty] | ③【全体の内訳】のデータが【概略予算書（全体）】の数値に反映される。
- | 4.○○○○○の導入 |  |  | 式 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
- | 5.○○○○○の導入 |  |  | 式 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
- | 6.○○○○○の導入 |  |  | 式 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
- | 7.○○○○○の導入 |  |  | 式 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
- | 8.○○○○○の導入 |  |  | 式 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
- | 9.○○○○○の導入 |  |  | 式 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
- | 10.○○○○○の導入 |  |  | 式 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
-
-
-
-
-
- | 設備費 |  | 合計 |  |  | 27493060 |  |  | 19735760 |  |  | 7757300
- | Ⅲ．工事費
- | 1.高効率機器 空調機の導入 |  |  | 式 |  | 8149340 |  |  | 6399340 |  |  | 1750000
- | 2.高効率機器 照明設備の導入 |  |  | 式 |  | 3505000 |  |  | 0 |  |  | 3505000
- | 3.BEMSの導入 |  |  | 式 |  | 152000 |  |  | 152000 |  |  | 0
- | 4.○○○○○の導入 |  |  | 式 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
- | 5.○○○○○の導入 |  |  | 式 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
- | 6.○○○○○の導入 |  |  | 式 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
- | 7.○○○○○の導入 |  |  | 式 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
- | 8.○○○○○の導入 |  |  | 式 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
- | 9.○○○○○の導入 |  |  | 式 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
- | 10.○○○○○の導入 |  |  | 式 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
-
-
-
-
-
- | 工事費 |  | 合計 |  |  | 11806340 |  |  | 6551340 |  |  | 5255000
-
-
-
-
-
- |  |  | 総合計 |  |  | 42799400 |  |  | 28587100 |  |  | 14212300
- | 設備・工事費（Ⅱ＋Ⅲ）
- | 1.高効率機器 空調機の導入 |  |  |  |  | 25214340 |  |  | 23464340 |  |  | 1750000
- | 2.高効率機器 照明設備の導入 |  |  |  |  | 11262300 |  |  | 0 |  |  | 11262300
- | 3.BEMSの導入 |  |  |  |  | 2822760 |  |  | 2822760 |  |  | 0
- | 4.○○○○○の導入 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
- | 5.○○○○○の導入 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
- | 6.○○○○○の導入 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
- | 7.○○○○○の導入 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
- | 8.○○○○○の導入 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
- | 9.○○○○○の導入 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
- | 10.○○○○○の導入 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
-
-
-
-
-
- | 設備・工事費 |  | 合計 | - |  | 39299400 |  |  | 26287100 |  |  | 13012300
【全体の内訳】
経費 区分 |  |  |  | 単位 |  | 応募申請時 | [9 empty] | 備考
| 名称 |  | 型式 |  | 単価 |  | 補助事業に要する経費 |  |  | 補助対象経費 |  |  | 補助対象外経費 | [5 empty] | 【全体の内訳】
[7 empty] | 数量 | 金額 |  | 数量 | 金額 |  | 数量 | 金額 |  |  |  |  | 必ず経費区分は入力してください。
- | Ⅰ．設計費 | [15 empty] | ﾁｪｯｸ機能 |  | B列に、【概略予算書（全体）】で記入した番号・名称を記入
設計費 | 1.設計（直接人件）費 |  |  | 人工 |  | 24000 | 75 |  | 1800000 | 75 |  | 1800000 | 0 |  | 0 |  |  |  | Ｃ列に、各詳細を記入
設計費 | 2.設計経費 |  |  | 式 |  | 900000 | 1 |  | 900000 | 0 |  | 0 | 1 |  | 900000
設計費 | 3.技術料等経費 |  |  | 式 |  | 300000 | 1 |  | 300000 | 0 |  | 0 | 1 |  | 300000
設計費 | 4.追加業務（省エネ評価等）費用 |  |  | 式 |  | 500000 | 1 |  | 500000 | 1 |  | 500000 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 項目 |  | 合計 | - |  | - | - |  | 3500000 | - |  | 2300000 | - |  | 1200000 | -
- | Ⅱ．設備費 Ⅲ．工事費
- | 1.高効率機器 空調機の導入 |  | 型式
設備費 |  | インバータ室外機 | BBB000XXX | 台 |  | 345000 | 27 |  | 9315000 | 27 |  | 9315000 | 0 |  | 0
設備費 |  | 天吊形室内機 | BBB001XXX | 台 |  | 175000 | 27 |  | 4725000 | 27 |  | 4725000 | 0 |  | 0
設備費 |  | リモコン | BBB002XXX | 台 |  | 22000 | 27 |  | 594000 | 27 |  | 594000 | 0 |  | 0
設備費 |  | インバータ室外機 | BBB003XXX | 台 |  | 326000 | 2 |  | 652000 | 2 |  | 652000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 行を追加する場合は、項目の先頭や最後ではなく、項目の中盤で行の追加をすること
設備費 |  | 天吊形室内機 | BBB004XXX | 台 |  | 172000 | 2 |  | 344000 | 2 |  | 344000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 追加した行には、ご自身で計算式を入力してください。
設備費 |  | リモコン | BBB005XXX | 台 |  | 22000 | 2 |  | 44000 | 2 |  | 44000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 不要な行は削除して構わない。（「小計」以上の空白の行）
設備費 |  | インバータ室外機 | BBB006XXX | 台 |  | 294000 | 1 |  | 294000 | 1 |  | 294000 | 0 |  | 0
設備費 |  | 天吊形室内機 | BBB007XXX | 台 |  | 165000 | 1 |  | 165000 | 1 |  | 165000 | 0 |  | 0
設備費 |  | リモコン | BBB008XXX | 台 |  | 22000 | 1 |  | 22000 | 1 |  | 22000 | 0 |  | 0
設備費 |  | ON/OFFリモコン | BBB009XXX | 台 |  | 50000 | 2 |  | 100000 | 2 |  | 100000 | 0 |  | 0
設備費 |  | 伝送線用給電ユニット | BBB010XXX | 台 |  | 50000 | 2 |  | 100000 | 2 |  | 100000 | 0 |  | 0
設備費 |  | 接続用アダプタ | BBB011XXX | 台 |  | 13000 | 30 |  | 390000 | 30 |  | 390000 | 0 |  | 0
設備費 |  | 室外機 | CCC012XXX | 台 |  | 128000 | 1 |  | 128000 | 1 |  | 128000 | 0 |  | 0
設備費 |  | 室内機 | CCC013XXX | 台 |  | 192000 | 1 |  | 192000 | 1 |  | 192000 | 0 |  | 0
工事費 |  | 冷媒配管ペアタイプ |  | ｍ |  | 930 | 300 |  | 279000 | 300 |  | 279000 | 0 |  | 0
工事費 |  | 同上継手類 |  | 式 |  | 8000 | 1 |  | 8000 | 1 |  | 8000 | 0 |  | 0
工事費 |  | ドレン配管（VP-20) |  | ｍ |  | 390 | 270 |  | 105300 | 270 |  | 105300 | 0 |  | 0
工事費 |  | 同上継手類 |  | 式 |  | 31590 | 1 |  | 31590 | 1 |  | 31590 | 0 |  | 0
工事費 |  | 支持金物類 |  | 個 |  | 770 | 285 |  | 219450 | 285 |  | 219450 | 0 |  | 0
工事費 |  | 渡り配線他 |  | ｍ |  | 320 | 300 |  | 96000 | 300 |  | 96000 | 0 |  | 0
工事費 |  | 雑材消耗費 |  | 式 |  | 50000 | 1 |  | 50000 | 1 |  | 50000 | 0 |  | 0
工事費 |  | 冷媒配管施工費 |  | 式 |  | 600000 | 1 |  | 600000 | 1 |  | 600000 | 0 |  | 0
工事費 |  | 既存空調機及び既存撤去費 |  | 式 |  | 400000 | 1 |  | 400000 | 0 |  | 0 | 1 |  | 400000
工事費 |  | ドレン配管施工費 |  | 式 |  | 450000 | 1 |  | 450000 | 1 |  | 450000 | 0 |  | 0
工事費 |  | 室内機据付工事（天吊り形） |  | 台 |  | 35000 | 30 |  | 1050000 | 30 |  | 1050000 | 0 |  | 0
工事費 |  | 室内機据付工事（6HP以下） |  | 台 |  | 10000 | 30 |  | 300000 | 30 |  | 300000 | 0 |  | 0
工事費 |  | 室外機縁石アン留め |  | 台 |  | 8000 | 30 |  | 240000 | 30 |  | 240000 | 0 |  | 0
工事費 |  | 制御リモコン取付工費 |  | 台 |  | 10000 | 30 |  | 300000 | 30 |  | 300000 | 0 |  | 0
工事費 |  | ガス回収破壊費 |  | 台 |  | 25000 | 30 |  | 750000 | 0 |  | 0 | 30 |  | 750000
工事費 |  | 雑工費 |  | 式 |  | 100000 | 1 |  | 100000 | 1 |  | 100000 | 0 |  | 0
工事費 |  | 機器及び資材搬入費 |  | 式 |  | 150000 | 1 |  | 150000 | 1 |  | 150000 | 0 |  | 0
工事費 |  | 試運転調整費 |  | 式 |  | 250000 | 1 |  | 250000 | 1 |  | 250000 | 0 |  | 0
工事費 |  | 諸経費 |  | 式 |  | 400000 | 1 |  | 400000 | 0 |  | 0 | 1 |  | 400000
工事費 |  | アドレス設定 |  | 式 |  | 120000 | 1 |  | 120000 | 1 |  | 120000 | 0 |  | 0
工事費 |  | 集中管理配線工事 |  | 式 |  | 350000 | 1 |  | 350000 | 1 |  | 350000 | 0 |  | 0
工事費 |  | リモコン配線工事 |  | 式 |  | 450000 | 1 |  | 450000 | 1 |  | 450000 | 0 |  | 0
工事費 |  | 遠隔操作設定費 |  | 式 |  | 150000 | 1 |  | 150000 | 1 |  | 150000 | 0 |  | 0
工事費 |  | 養生費（補助対象） |  | 式 |  | 150000 | 1 |  | 150000 | 1 |  | 150000 | 0 |  | 0
工事費 |  | 養生費（補助対象外） |  | 式 |  | 50000 | 2 |  | 100000 | 0 |  | 0 | 2 |  | 100000
工事費 |  | 天井補修費 |  | ヶ所 |  | 15000 | 30 |  | 450000 | 30 |  | 450000 | 0 |  | 0
工事費 |  | 仮設足場費（補助対象） |  | 式 |  | 400000 | 1 |  | 400000 | 1 |  | 400000 | 0 |  | 0
工事費 |  | 仮設足場費（補助対象外） |  | 式 |  | 100000 | 1 |  | 100000 | 0 |  | 0 | 1 |  | 100000
工事費 |  | ルームエアコン取付工費 |  | 式 |  | 100000 | 1 |  | 100000 | 1 |  | 100000 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 設備費 |  | 小計 | - |  | - | - |  | 17065000 | - |  | 17065000 | - |  | 0 | - |  | ﾁｪｯｸ機能
- | 工事費 |  | 小計 | - |  | - | - |  | 8149340 | - |  | 6399340 | - |  | 1750000 | - |  | 補助事業に要する経費 | 補助対象経費 | 補助対象外経費
- | 項目 |  | 合計 | - |  | - | - |  | 25214340 | - |  | 23464340 | - |  | 1750000 | -
| 2.高効率機器 照明設備の導入 |  | 型式
設備費 |  | 一体型LEDベースライト | DDD000YYY | 台 |  | 16200 | 4 |  | 64800 | 0 |  | 0 | 4 |  | 64800
設備費 |  | 一体型LEDベースライト | DDD001YYY | 台 |  | 12000 | 4 |  | 48000 | 0 |  | 0 | 4 |  | 48000
設備費 |  | 一体型LEDベースライト | DDD002YYY | 台 |  | 17100 | 36 |  | 615600 | 0 |  | 0 | 36 |  | 615600
設備費 |  | 一体型LEDベースライト | DDD003YYY | 台 |  | 18000 | 7 |  | 126000 | 0 |  | 0 | 7 |  | 126000
設備費 |  | 一体型LEDベースライト | DDD004YYY | 台 |  | 24000 | 7 |  | 168000 | 0 |  | 0 | 7 |  | 168000
設備費 |  | 一体型LEDベースライト | DDD005YYY | 台 |  | 18000 | 11 |  | 198000 | 0 |  | 0 | 11 |  | 198000
設備費 |  | 高効率タイプダウンライト | DDD006YYY | 台 |  | 12800 | 43 |  | 550400 | 0 |  | 0 | 43 |  | 550400
設備費 |  | 高効率タイプダウンライト | DDD007YYY | 台 |  | 11800 | 83 |  | 979400 | 0 |  | 0 | 83 |  | 979400
設備費 |  | 高効率タイプダウンライト | DDD009YYY | 台 |  | 12800 | 25 |  | 320000 | 0 |  | 0 | 25 |  | 320000
設備費 |  | LEDポーチライト | DDD010YYY | 台 |  | 22000 | 60 |  | 1320000 | 0 |  | 0 | 60 |  | 1320000
設備費 |  | LED シーリング | DDD011YYY | 台 |  | 17800 | 6 |  | 106800 | 0 |  | 0 | 6 |  | 106800
設備費 |  | LEDダウンライト | DDD012YYY | 台 |  | 28000 | 6 |  | 168000 | 0 |  | 0 | 6 |  | 168000
設備費 |  | LEDスポットライト | DDD013YYY | 台 |  | 26000 | 29 |  | 754000 | 0 |  | 0 | 29 |  | 754000
設備費 |  | LEDスポットライト | DDD014YYY | 台 |  | 26000 | 7 |  | 182000 | 0 |  | 0 | 7 |  | 182000
設備費 |  | LEDダウンライト | DDD015YYY | 台 |  | 26800 | 6 |  | 160800 | 0 |  | 0 | 6 |  | 160800
設備費 |  | LEDダウンライト | DDD016YYY | 台 |  | 64800 | 6 |  | 388800 | 0 |  | 0 | 6 |  | 388800
設備費 |  | LEDダウンライト | DDD019YYY | 台 |  | 11800 | 39 |  | 460200 | 0 |  | 0 | 39 |  | 460200
設備費 |  | 一体型LEDベースライト | DDD021YYY | 台 |  | 12000 | 4 |  | 48000 | 0 |  | 0 | 4 |  | 48000
設備費 |  | LEDスポットライト | DDD022YYY | 台 |  | 51000 | 5 |  | 255000 | 0 |  | 0 | 5 |  | 255000
設備費 |  | LED投光器 | DDD023YYY | 台 |  | 64800 | 2 |  | 129600 | 0 |  | 0 | 2 |  | 129600
設備費 |  | LEDポーチライト | DDD025YYY | 台 |  | 25000 | 1 |  | 25000 | 0 |  | 0 | 1 |  | 25000
設備費 |  | LEDポーチライト | DDD027YYY | 台 |  | 24000 | 7 |  | 168000 | 0 |  | 0 | 7 |  | 168000
設備費 |  | LEDダウンライト | DDD030YYY | 台 |  | 15500 | 19 |  | 294500 | 0 |  | 0 | 19 |  | 294500
設備費 |  | LEDダウンライト | DDD032YYY | 台 |  | 16500 | 10 |  | 165000 | 0 |  | 0 | 10 |  | 165000
設備費 |  | LEDダウンライト | DDD033YYY | 台 |  | 28000 | 1 |  | 28000 | 0 |  | 0 | 1 |  | 28000
設備費 |  | LEDダウンライト | DDD034YYY | 台 |  | 10800 | 2 |  | 21600 | 0 |  | 0 | 2 |  | 21600
設備費 |  | LEDダウンライト | DDD035YYY | 台 |  | 11800 | 1 |  | 11800 | 0 |  | 0 | 1 |  | 11800
工事費 |  | 機器取付費 |  | 台 |  | 3500 | 431 |  | 1508500 | 0 |  | 0 | 431 |  | 1508500
工事費 |  | 既存機器撤去費 |  | 台 |  | 1500 | 431 |  | 646500 | 0 |  | 0 | 431 |  | 646500
工事費 |  | 機器・資材搬入費 |  | 式 |  | 150000 | 1 |  | 150000 | 0 |  | 0 | 1 |  | 150000
工事費 |  | 仮設足場掛け払い |  | 式 |  | 230000 | 1 |  | 230000 | 0 |  | 0 | 1 |  | 230000
工事費 |  | 天井仕上げ補修費 |  | 式 |  | 250000 | 1 |  | 250000 | 0 |  | 0 | 1 |  | 250000
工事費 |  | 養生清掃費 |  | 式 |  | 200000 | 1 |  | 200000 | 0 |  | 0 | 1 |  | 200000
工事費 |  | 雑材及び消耗費 |  | 式 |  | 90000 | 1 |  | 90000 | 0 |  | 0 | 1 |  | 90000
工事費 |  | 試運転調整費 |  | 式 |  | 80000 | 1 |  | 80000 | 0 |  | 0 | 1 |  | 80000
工事費 |  | 諸経費 |  | 式 |  | 350000 | 1 |  | 350000 | 0 |  | 0 | 1 |  | 350000
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 設備費 |  | 小計 | - |  | - | - |  | 7757300 | - |  | 0 | - |  | 7757300 | - |  | ﾁｪｯｸ機能
- | 工事費 |  | 小計 | - |  | - | - |  | 3505000 | - |  | 0 | - |  | 3505000 | - |  | 補助事業に要する経費 | 補助対象経費 | 補助対象外経費
- | 項目 |  | 合計 | - |  | - | - |  | 11262300 | - |  | 0 | - |  | 11262300 | -
| 3.BEMSの導入 |  | 型式
設備費 |  | ＢＥＭＳ本体 | FFF000ZZZ | 台 |  | 1320000 | 1 |  | 1320000 | 1 |  | 1320000 | 0 |  | 0
設備費 |  | 伝送ユニット | FFF001ZZZ | 個 |  | 55000 | 2 |  | 110000 | 2 |  | 110000 | 0 |  | 0
設備費 |  | 電力モニタ | FFF002ZZZ | 台 |  | 1680 | 12 |  | 20160 | 12 |  | 20160 | 0 |  | 0
設備費 |  | ＣＴセンサ | FFF003ZZZ | 個 |  | 13000 | 24 |  | 312000 | 24 |  | 312000 | 0 |  | 0
設備費 |  | ＣＴケーブル | FFF004ZZZ | 本 |  | 4000 | 12 |  | 48000 | 12 |  | 48000 | 0 |  | 0
設備費 |  | 機器取付調整費 |  | 式 |  | 150000 | 1 |  | 150000 | 1 |  | 150000 | 0 |  | 0
設備費 |  | 初期設定費 |  | 式 |  | 50000 | 1 |  | 50000 | 1 |  | 50000 | 0 |  | 0
設備費 |  | 設定調整費 |  | 式 |  | 100000 | 1 |  | 100000 | 1 |  | 100000 | 0 |  | 0
設備費 |  | エンジニアリング費 |  | 式 |  | 75000 | 1 |  | 75000 | 1 |  | 75000 | 0 |  | 0
設備費 |  | 配線工事費 |  | 式 |  | 140000 | 1 |  | 140000 | 1 |  | 140000 | 0 |  | 0
設備費 |  | 取付工事費 |  | 式 |  | 80000 | 1 |  | 80000 | 1 |  | 80000 | 0 |  | 0
設備費 |  | 試運転調整費 |  | 式 |  | 30000 | 1 |  | 30000 | 1 |  | 30000 | 0 |  | 0
設備費 |  | 熱線センサ付自動スイッチ | EEE000YYY | ヶ所 |  | 6200 | 38 |  | 235600 | 38 |  | 235600 | 0 |  | 0
工事費 |  | センサ取付工事費 |  | ヶ所 |  | 4000 | 38 |  | 152000 | 38 |  | 152000 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 設備費 |  | 小計 | - |  | - | - |  | 2670760 | - |  | 2670760 | - |  | 0 | - |  | ﾁｪｯｸ機能
- | 工事費 |  | 小計 | - |  | - | - |  | 152000 | - |  | 152000 | - |  | 0 | - |  | 補助事業に要する経費 | 補助対象経費 | 補助対象外経費
- | 項目 |  | 合計 | - |  | - | - |  | 2822760 | - |  | 2822760 | - |  | 0 | -
| 4.○○○の導入 |  | 型式
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 設備費 |  | 小計 | - |  | - | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | ﾁｪｯｸ機能
- | 工事費 |  | 小計 | - |  | - | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 補助事業に要する経費 | 補助対象経費 | 補助対象外経費
- | 項目 |  | 合計 | - |  | - | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
| 5.○○○の導入 |  | 型式
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 設備費 |  | 小計 | - |  | - | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | ﾁｪｯｸ機能
- | 工事費 |  | 小計 | - |  | - | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 補助事業に要する経費 | 補助対象経費 | 補助対象外経費
- | 項目 |  | 合計 | - |  | - | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
| 6.○○○の導入 |  | 型式
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 設備費 |  | 小計 | - |  | - | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | ﾁｪｯｸ機能
- | 工事費 |  | 小計 | - |  | - | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 補助事業に要する経費 | 補助対象経費 | 補助対象外経費
- | 項目 |  | 合計 | - |  | - | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
| 7.○○○の導入 |  | 型式
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 設備費 |  | 小計 | - |  | - | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | ﾁｪｯｸ機能
- | 工事費 |  | 小計 | - |  | - | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 補助事業に要する経費 | 補助対象経費 | 補助対象外経費
- | 項目 |  | 合計 | - |  | - | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
| 8.○○○の導入 |  | 型式
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 設備費 |  | 小計 | - |  | - | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | ﾁｪｯｸ機能
- | 工事費 |  | 小計 | - |  | - | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 補助事業に要する経費 | 補助対象経費 | 補助対象外経費
- | 項目 |  | 合計 | - |  | - | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
| 9.○○○の導入 |  | 型式
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 設備費 |  | 小計 | - |  | - | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | ﾁｪｯｸ機能
- | 工事費 |  | 小計 | - |  | - | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 補助事業に要する経費 | 補助対象経費 | 補助対象外経費
- | 項目 |  | 合計 | - |  | - | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
| 10.○○○の導入 |  | 型式
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 設備費 |  | 小計 | - |  | - | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | ﾁｪｯｸ機能
- | 工事費 |  | 小計 | - |  | - | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 補助事業に要する経費 | 補助対象経費 | 補助対象外経費
- | 項目 |  | 合計 | - |  | - | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | -
Note on R8: 入力ミスがあると 「入力ミス」と表示される
Note on R75: 入力ミスがあると 「入力ミス」と表示される
Note on A76: プルダウンで選択
Note on S144: 経費区分の入力もしくは小計・合計欄に問題があると 「入力ミス」と表示される